Roll-On Cuff

Ekssanguinasyon Manşeti

- Tedarik edilecek Roll-On Cuff, ekstremitelerin saniyeler içinde hızlı ve kolay ekssanguinasyonunu sağlamalıdır.

- Şişirilebilir ekssanguinasyon sistemi olarak tasarlanmış olmalıdır.

- %100 medikal sınıf silikon malzemeden üretilmelidir.

- Hızlı ve verimli prosedür gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

- Farklı ekstremite çaplarına uyum sağlamak için tam boyut yelpazesi mevcut olmalıdır.

- Boyut 2: mavi kodlu 26-33 cm ekstremite çevresi için

- Boyut 3: sarı kodlu 31-40 cm ekstremite çevresi için

- Boyut 4: kırmızı kodlu 38-49 cm ekstremite çevresi için

- Boyut 5: yeşil kodlu 47-60 cm ekstremite çevresi için

- Boyut 6: lacivert kodlu 58-70 cm ekstremite çevresi için tasarlanmış olmalıdır.

- Her boyut renk kodlu olmalı ve kolay tanımlama sağlamalıdır.

- Yeniden kullanılabilir ve CE onaylı olmalıdır.

- Roll-On Cuff için el pompası ayrıca temin edilebilmelidir. El pompası 200 mmHg manometre, 100 cm bağlantı hortumu, pozitif kilitleme konektörleri ve şişirme iğnesi ile birlikte gelmelidir.

- Roll-On Cuff için fren bloğu (Brake-Block) küçük ve büyük boyutlarda temin edilebilmelidir.

- Roll-On Cuff için renk kodlu ölçüm bandı temin edilebilmelidir.

- El pompası için yedek bağlantı hortumu (100 cm, pozitif kilitleme konektörleri ve şişirme iğnesi ile) temin edilebilmelidir.

- Türkçe kullanım kılavuzu ürün ile birlikte sağlanmalıdır.