MANŞON KORUYUCU ÖRTÜSÜ

- Tedarik edilecek manşon koruyucu örtüleri, tek kullanımlık olup turnike manşonunu kirlilikten korumak amacıyla kullanılmalıdır.

- Farklı ekstremite çevrelerine uygun olarak üç boy temin edilmelidir.

- Small (Küçük): 18-43 cm ekstremite çevresi için, Medium (Orta): 40-61 cm ekstremite çevresi için, Large (Büyük): 58-81 cm ekstremite çevresi için tasarlanmış olmalıdır.

- Temiz paketlenmiş ve steril paketlenmiş versiyonları mevcut olmalıdır.

- 50'li kutularda temin edilmelidir.

- Dayanıklı ve yırtılmaya dirençli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Kolay uygulama ve çıkarma için tasarlanmış olmalıdır.

- Lateks içermeyen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- CE onaylı olmalıdır.

- Türkçe kullanım talimatları ürün ile birlikte sağlanmalıdır.