TRACHEOSTOMY SABİTLEME BANDI

- Trakeostomili hastalar için tüp farklı hasta gruplarına uygun boyutlarda sunulmalıdır.

- Tek kullanımlık ve steril olmayan yapıda olmalıdır.

- Mavi ve bej renk seçeneklerinde mevcut olmalıdır.

- Yumuşak ve cilt dostu malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Güvenli tüp sabitleme sağlamalıdır.

- CE belgeli, MDR uyumlu ve UBB/ÜTS kayıtlı olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.

- Farklı hasta gruplarına uygun boyutlarda sunulmalıdır

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

Tablo: Tracheostomy Necktape Boyutları

| Hasta Grubu | Uzunluk (Mavi) | Uzunluk (Bej) | Separable (Bej) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bebek/Çocuk | 355 mm | 340 mm | - |
| Çocuk/Erişkin | 475 mm | 490 mm | 400 mm |
| Erişkin, ekstra büyük | 525 mm | 590 mm | - |