ISIRMA BLOĞU

- Trakeal tüp, Larengeal Tüp ve laringeal maske için oral tüp fiksasyonu olarak kullanılmalıdır.

- Tüplerin ısırma ve katlanma riskine karşı korunmalıdır.

- Tek kullanımlık EVA’dan üretilmiş ve steril olmalıdır.

- Elastik boyun bandı ile (Elastic Necktape) veya bantsız versiyonları mevcut olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.

- Üç farklı boyutta mevcut olmalıdır:

| Boyut | Trakeal Tüp | Larengeal Tüp | Laringeal Maske |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6.5-8.0 mm I.D. | - | 2, 2.5 |
| 5 | 8.5-11.0 mm I.D. | 2, 2.5 | - |
| 6 | - | 3, 4, 5 | 3, 4, 5 |