ENDOTAPE

- Oral/nazal E.T tüpleri  hastaya sabitlemek için tasarlanmış olmalıdır.

- Elastik, silikon kaplı bağlara sahip olmalıdır.

- Hastaya acil müdaha gerektiğinde kolay ve çabuk çıkarılabilmelidir.

- Tek kullanımlık yapıda olmalıdır.

- Bej renkte olmalıdır.

- Çocuk/Erişkin hastalar için uygun boyutta 540 mm. olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Bu ürün doğal kauçuk lateks içerebilir.