MECONİUM ASPİRATOR

- Yenidoğanda  mekonyumun trakeal aspirasyonu için tasarlanmış olmalıdır.

- Tek kullanımlık yapıda olmalıdır.

- 15 mm I.D. bağlantısı ile doğrudan trakeal tüpe bağlanabilmelidir.

- Standart aspirasyon kateteri (7.5 O.D.) için huni şekilli bağlantıya sahip olmalıdır.

- Parmak ucu kontrolü ile kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

- 8-10 mm O.D. trakeal tüplerle uyumlu olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.