T-KONNEKTÖRLER

- Solunum devreleri için T-konnektörler olmalıdır.

- Tekrar kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Farklı konfigürasyonlarda mevcut olmalıdır.

- Bağlantı boyutları: 15 mm I.D./22 mm O.D., 22 mm I.D. kombinasyonlarında olmalıdır.

- 5.0 mm bronkoskop/aspirasyon kapağı seçeneği olan model mevcut olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.