TUBE INHALER

- Entübe hastalarda MDI (Metered Dose Inhaler) kanisterlerinin uygulanması için tasarlanmış olmalıdır.

- Tekrar kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Standart MDI kanisterleri ve doz sayaçlı MDI kanisterleri ile uyumlu olmalıdır.

- Aspirasyon portu (maks.16 Fr) içeren modeller mevcut olmalıdır.

- Bağlantı boyutları: 15 mm O.D., 15 mm I.D./22 mm O.D., 22 mm I.D. olmalıdır.

- PC (Poli Carbonat) malzemeden üretilmiş  olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.