Düz Konnektörler

- Solunum devreleri için düz konnektörlerdİr.

- Tekrar kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Çeşitli boyut kombinasyonlarında mevcut olmalıdır: 22 mm I.D., 15 mm O.D., 15 mm I.D./22 mm O.D., 9-11 mm O.D., 11-13 mm O.D., 5-7 mm O.D.

- Female Luer Lock seçeneği olan modeller mevcut olmalıdır.

- Alüminyum malzemeli özel modeller mevcut olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.