Y-KONNEKTÖRLER

- Solunum devrelerinde kullanılmak için üretilmiş olmalıdır.

- Tekrar kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Düz ve Açılı tipleri de mevcut olmalıdır.

- Erişkin ve Pediatrik versiyonları mevcut olmalıdır.

- Bağlantı boyutları: 15 mm I.D./22 mm O.D., 22 mm O.D., 10 mm O.D. (pediatrik) olmalıdır.

- Isı probu bağlantısı (7.6 mm I.D.) olan modeller mevcut olmalıdır.

- Basınç ölçüm bağlantısı (6.0 mm I.D.) olan modeller mevcut olmalıdır.

- Female Metal Luer Lock seçeneği olan modeller mevcut olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.