AÇILI KONNEKTÖRLER

- Solunum devreleri için açılı konnektörlerİır.

- Tekrar kullanılabilir ve tek kullanımlık (steril) versiyonları mevcut olmalıdır.

- Standart ve döner (swivel) tiplerinde mevcut olmalıdır.

- Bronkoskop/aspirasyon kapağı seçenekleri  2.0 mm, 3.0 mm, 5.0 mm I.D. olmalıdır.

- Bağlantı boyutları: 15 mm O.D., 15 mm I.D./22 mm O.D. olmalıdır.

- Female Luer Lock seçeneği olan modeller mevcut olmalıdır.

- Otoklavlanabilir (tekrar kullanılabilir modeller) olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.