SİLİKON ÇOCUK ANESTEZİ DEVRESİ

- Çocuklar için anestezi sistemi setidir

- Tekrar kullanılabilir yapıda spiral yapıda katlanma ve kırılmaya engel yapıda olmalıdır.

- Set içeriği: 2 adet 9 mm I.D., Silikon Solunum Tüpü 22 mm/10 mm I.D. devre girişli, 110 cm uzunluk, 1 adet 9 mm I.D. Silikon Solunum Tüpü 22 mm/22 mm I.D. balon girişi , 110 cm uzunluk, 1 adet Açılı Pediatrik Y-Konnektör döner, 15 mm I.D./22 mm O.D. - 10 mm O.D. - 10 mm O.D., 1 adet Düz Konnektör, 1 adet 500 ml Silikon Anestezi balonu olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.

- Medikal silikondan üretilmiş olmalı ve iç yüzeyi akışı engellememesi için kaygan olmalıdır.

- Spitalleri yeşil hortum şeffaf olmalıdır.