Catheter Mount Tubing

- Hasta ile solunum devresi arasında esnek bağlantı sağlayan ara uzatma  olmalıdır.

- Tekrar kullanılabilir ve tek kullanımlık (steril) versiyonları mevcut olmalıdır.

- Çeşitli konnektör konfigürasyonlarında sunulmalıdır: Düz Konnektör, Düz Döner Konnektör, Açılı Döner Konnektör, Çift Döner Açılı Konnektör (Bronkoskop/Aspirasyon Kapağı ile).

- Farklı uzunluklarda mevcut olmalıdır: 13 cm, 15 cm, 20 cm.

- Bağlantı boyutları: 15 mm O.D., 15 mm I.D./22 mm O.D., 22 mm I.D. kombinasyonlarında olmalıdır.

- 5.0 mm bronkoskop/aspirasyon kapağı seçeneği mevcut olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.