SİLİKON ANESTEZİ BALONU

- Tekrar kullanılabilir anestezi devreleri için yüzeyi kaymayı engelleyen pürtüklü anestezi balonudur.

- Yüksek kaliteli silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Farklı kapasitelerde mevcut olmalıdır: 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2300 ml, 3000 ml.

- Üç farklı konfigürasyonda sunulmalıdır: Standart  22 mm I.D. Manşon ve asma  halkalı ,kuyruklu balon  5 mm Delikli balon.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.