ERİŞKİN RESPİRATİON TUBİNG 19 MM I.D.

- Erişkinler için 19 mm iç çapında (I.D.) silikon solunum tüpü olmalıdır.

- Tekrar kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Her iki ucunda vulkanize 22 mm I.D.girişli bulunmalıdır.

- Spiralleri yeşil hortum şeffaf  renkte olmalıdır.

- Çeşitli uzunluklarda mevcut olmalıdır: 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm, 110 cm, 130 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm.

- Yüksek kaliteli tıbbi sınıf silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.