ÇOCUK RESPİRATİON TUBİNG 9 MM I.D.

- Çocuklar için 9 mm iç çapında (I.D.) silikon solunum hortumlarıdır.

- Tekrar kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Üç farklı güçlendirilmiş girişi mevcut olmalıdır: 10 mm.X10 mm I.D. , 10 mm I.D.X 22 mm I.D. 22 mm I.D. X manşonlar. 22 mm I.D.

- Spiralleri yeşil hortum şeffaf renkte olmalıdır.

- Çeşitli uzunluklarda mevcut olmalıdır: 25 cm, 45 cm, 60 cm, 85 cm, 110 cm, 130 cm, 150 cm, 200 cm.

- Yüksek kaliteli tıbbi sınıf silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.