Water Traps

- Tekrar kullanılabilir su kapanlarıdır.

- 55 ml konteyner kapasitesine sahip olmalıdır.

- İki versiyonda mevcut olmalıdır: Erişkin (15 mm I.D./22 mm O.D.) ve Çocuk (10 mm O.D. tüp bağlantısı ile).

- Solunum devresinde nem birikimini önlemelidir.

- Kapak ve haznesi açılabilir olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.