SİLİCONE TUBİNG

- Biyouyumluluk testli ve USP Class VI sertifikalı silikon tüp olmalıdır.

- Şeffaf renkte olmalıdır.

- Geniş iç çap (I.D.) aralığında mevcut olmalıdır: 1.0 mm'den 12.0 mm'ye kadar.

- Farklı duvar kalınlıklarında mevcut olmalıdır: 0.5 mm'den 4.0 mm'ye kadar.

- 25 metre rulolar halinde sunulmalıdır.

- Yüksek kaliteli medikal sınıf silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.

Silikon Tüp Boyutları

| I.D. (mm) | Duvar (mm) | O.D. (mm) | Ambalaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.5 | 2.0 | 25 m |
| 3.0 | 1.5 | 6.0 | 25 m |
| 6.0 | 2.0 | 10.0 | 25 m |
| 10.0 | 3.0 | 16.0 | 25 m |
| 12.0 | 4.0 | 20.0 | 25 m |