FİXARİO

- solunum tüplerinin, kateterlerin ve örnekleme hatlarının sabitlenmesi için kullanılmalıdır.

- Uzunluk: 49 cm olmalıdır.

- Tüp tutucu plakası farklı boyut ve malzemeden solunum tüplerinin mükemmel uyumu için çeşitli açıklıklara sahip olmalıdır.

- Koaksiyal solunum tüpü dahil farklı malzemelerden solunum tüplerini, kateterleri veya probları sabitleyebilmelidir.

- Ventilasyon sırasında gerilim giderici sağlayarak hastanın yüzündeki basıncı azaltmalıdır.

- Esnek çubuk, tüp tutucu plakasının esnek hizalanmasını sağlamalıdır.

- Tüp tutucu plakası 360° döndürülebilir olmalıdır.

- Ray kelepçesi standart ameliyat masası raylarına (25 x 10 mm) uymalıdır.

- Dayanıklı alüminyumdan yapılmış ray kelepçesine sahip olmalıdır.

- Kilitleme vidası destek kolunun yükseklik ve yönlendirme ayarını sağlamalıdır.

- Lateks içermemelidir.