SİLİKON CANLANDIRMA SETİ

- Erişkin Seti: 1500 ml silikon reanimatör, no:5 silikon resüsitasyon maskesi, 2500 ml rezervuar torbası,

- Çocuk Seti: Çocuk Seti: 450 ml silikon reanimatör, no:3 silikon resüsitasyon maskesi, 2500 ml rezervuar torbası,

- Bebek Seti: 280 ml silikon reanimatör, no:1 silikon resüsitasyon maskesi, 600 ml rezervuar torbası, 200 cm oksijen  bağlantı hortumu.Şeffaf, sağlam ve dayanıklı çanta içinde olmalıdır..

- Ürünler: silikon, canlandırma çantası tıbbi gereksinimleri karşılayan güvenlik sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Kullanım Amacı: Acil durumlarda manuel ventilasyon ve resüsitasyon için uygun olmalıdır.

- Ambalaj ve Taşıma: Ürünler, doğru ambalajlanarak steril halde sevk edilmelidir. Setlerin taşıma ve depolama sırasında zarar görmesini engellemek için sağlam ambalaj kullanılmalıdır.

- Sterilizasyon: Silikon setlerin kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve 134 o c derece otoklavda 5’  steril edilebilir olmalı kullanma klavuzunda maksimum 5 sene raf ömrü olduğu belirtilmelidir.

- Kullanım Kolaylığı: Tüm setler, kullanım sırasında sağlık çalışanlarının kolayca erişebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Maskeler, reanimatörler ve oksijen tüpleri hızlıca bağlanabilir olmalıdır.

- Garanti:Ürünler, üretici tarafından en az 2 yıl garanti edilmelidir.

- Sertifikalar ve Uyumluluk:Ürünlerin, ISO 13485 ve CE belgesine sahip, ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun olmalıdır.