ERİŞKİN  İÇİN SİLİKON CANLANDIRMA SETİ

- Erişkin Seti: 1500 ml silikon reanimatör, no:5 silikon resüsitasyon maskesi, 2500 ml rezervuar torbası, 200 cm oksijen  bağlantı hortumu. Şeffaf, sağlam ve dayanıklı çanta içinde olmalıdır..

- Ürünler: silikon, canlandırma çantası tıbbi gereksinimleri karşılayan güvenlik sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Kullanım Amacı: Acil durumlarda manuel ventilasyon ve resüsitasyon için uygun olmalıdır.

- Ambalaj ve Taşıma: Ürünler, doğru ambalajlanarak nonsteril halde sevk edilmelidir. Setlerin taşıma ve depolama sırasında zarar görmesini engellemek için sağlam ambalaj kullanılmalıdır.

- Sterilizasyon: Silikon setlerin kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve 134 o c derece otoklavda 5’  steril edilebilir olmalı kullanma klavuzunda maksimum 5 sene raf ömrü olduğu belirtilmelidir.

- Kullanım Kolaylığı: Tüm setler, kullanım sırasında sağlık çalışanlarının kolayca erişebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Maskeler, reanimatörler ve oksijen tüpleri hızlıca bağlanabilir olmalıdır.

- Garanti:Ürünler, üretici tarafından en az 2 yıl garanti edilmelidir.

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.