BEBEK  İÇİN SİLİKON CANLANDIRMA SETİ

1.Bebek Seti: 280 ml silikon reanimatör, no:1 silikon resüsitasyon maskesi, 600 ml rezervuar torbası, 200 cm oksijen  bağlantı hortumu.Şeffaf, sağlam ve dayanıklı çanta içinde olmalıdır..

2.Ürünler: silikon, canlandırma çantası tıbbi gereksinimleri karşılayan güvenlik sertifikalarına sahip olmalıdır.

3.Kullanım Amacı: Acil durumlarda manuel ventilasyon ve resüsitasyon için uygun olmalıdır.

4.Ambalaj ve Taşıma: Ürünler, doğru ambalajlanarak steril halde sevk edilmelidir. Setlerin taşıma ve depolama sırasında zarar görmesini engellemek için sağlam ambalaj kullanılmalıdır.

5.Sterilizasyon: Silikon setlerin kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve 134 o c derece otoklavda 5’  steril edilebilir olmalı kullanma klavuzunda maksimum 5 sene raf ömrü olduğu belirtilmelidir.

6.Kullanım Kolaylığı: Tüm setler, kullanım sırasında sağlık çalışanlarının kolayca erişebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Maskeler, reanimatörler ve oksijen tüpleri hızlıca bağlanabilir olmalıdır.

7.Garanti:Ürünler, üretici tarafından en az 2 yıl garanti edilmelidir.

8. Sertifikalar ve Uyumluluk:Ürünlerin, ISO 13485 ve CE belgesine sahip, ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun olmalıdır.