SİLİKON YENİDOĞAN YÜZ MASKESİ 
1. Ürün medikal silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. 134 °c de 5’ buhar otoklavında steril edilmelidir
3. Şefaf, yuvarlak ve anatomik olmalıdır.
4. “MR” uyumlu olmalıdır.
5. Nmaraları 0-1-2 olmalı.
6. Ürün kullanım kitapçığında yazdığı prosedürler uygulandığında beş yıl veya 100 kez kullanılır.
7. ubb/uts kayıtlı ab uygunluk beyanı (mdr) ve ab sertifikası (mdr) belgeleri olmalıdır.
8. Maske girişleri yivli olmalıdır. 
9. 0 ve 1 numaralı maskeler 15 o.d 2 numaralı maske 22 o.d girişli olmalıdır.
