# ÇOK KULLANIMLI ESMARCH BANDAJI

- ÜRÜN 134 DERECE OTOKLAVDA 5 DAKİKA STERİL EDİLEBİLİR VE ÇOK KULLANIMLI OLMALIDIR.

- MAVİ RENKTE VE POLİİZOPREN ( IR )  MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ KAYMAYI ENGELLEYİCİ PÜRTÜKLÜ BİR YÜZEYİ OLMALIDIR.

- UZUNLUKLARI 5 METRE VE GENİŞLİKLERİ TERCİHE GÖRE;

6 CM 1350 GR.

8 CM 1550 GR.

10 CM 1920 GR.

15 CM 2750 GR.

OLMALIDIR.

- ISO BELGELİ, CE İŞARETLİ, UBB/ÜTS KAYITLI,  AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) BELGESİ OLACAK.

- NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK KARAR VERİLECEKTİR

- LATEX VE PUDRA İÇERMEYECEK.