ÇİFT KAFLI TEK KULLANIMLIK TURNİKE MANŞONLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ÇİFT KAFLI VE TEK KULLANIMLI OLMALIDIR, MANŞONLAR;  BOYLARINA GÖRE RENK KODLU KURDELESİ DOĞRU ÖLÇÜDE MANŞONUN HASTAYA UYGULANMASINI VE İKİNCİ KEZ MANŞON SABİTLENMESİ İLE GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI İÇİN OLMALIDIR.

- LATEKS VE PVC İÇERMEMELİDİR. CİHAZA BAĞLANACAK HORTUMLARI SERT SİLİKON OLMALIDIR.

- KAF UYGULANACAK BÖLGEYİ SIKICA SARMALI, VELKRO İLE SABİTLENEBİLMELİ VE HER MANŞON ÜZERİNDE MANŞON BOYU CM / İNÇ OLARAK BELİRTİLMELİDİR.

- RİSKLİ HASTALARDA VE HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA İÇİN STERİLİZASYONU (E.O) İLE YAPILMIŞ PAKETLERDE TESLİM EDİLMELİDİR.

- DÜŞÜK PROFİLLİ TASARIMLARI SAYESİNDE AMBALAJ VE KUTULAMADA YER TASARRUFU SAĞLANMALIDIR.

- VBM MARKA TURNİKE CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR. MANŞON BOYLARI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLMALIDIR:

ÖLÇÜ			BOY		GENİŞLİK	RENK KODU                                                                                                                                    ÇOCUK 		 30CM.	 12 CM.	MAVİ                                             UZUN KOL 		 46 CM. 	 15 CM. 	KIMIZI				            BACAK-STANDART	 61 CM. 	 15 CM. 	YEŞİL

- TURNİKE CİHAZI İLE MANŞONLAR AYNI MARKA OLMALIDIR.