TEK KAFLI TURNİKE MANŞONLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- TEK KAFLI VE TEK KULLANIMLI OLMALIDIR, MANŞONLAR;  BOYLARINA GÖRE RENK KODLU KURDELE DOĞRU ÖLÇÜDE MANŞONUN HASTAYA UYGULANMASINI VE İKİNCİ KEZ MANŞON SABİTLENMESİ İLE GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI İÇİN OLMALIDIR.

- LATEKS VE PVC İÇERMEMELİDİR. CİHAZA BAĞLANACAK HORTUMU SERT SİLİKON OLMALIDIR.

- KAF UYGULANACAK BÖLGEYİ SIKICA SARMALI, VELKRO İLE SABİTLENEBİLMELİ VE HER MANŞON ÜZERİNDE MANŞON BOYU CM / İNÇ OLARAK BELİRTİLMELİDİR.

- RİSKLİ HASTALARDA VE HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA İÇİN STERİLİZASYONU (E.O) İLE YAPILMIŞ PAKETLERDE TESLİM EDİLMELİDİR.

- DÜŞÜK PROFİLLİ TASARIMLARI SAYESİNDE AMBALAJ VE KUTULAMADA YER TASARRUFU SAĞLANMALIDIR.

- VBM MARKA TURNİKE CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR. MANŞON BOYLARI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLMALIDIR:

ÖLÇÜ			BOY		GENİŞLİK	RENK KODU                                                                                                             BEBEK			20 CM		 5 CM.		BEYAZ

ÇOCUK 			30CM.		 6 CM.		MAVİ                                             ÇOCUK BACAK/KOL 	35 CM. 	 8 CM. 	SARI	                                                              UZUN KOL 		46 CM. 	10 CM. 	PEMBE

UZUN KOL KONİK	46 CM. 	12 CM. 	KIRMIZI

BACAK-STANDART	61 CM. 	12 CM. 	YEŞİL 			             BACAK-UZUN 		76 CM. 	12 CM. 	LACİVERT

BACAK-UZUN 		86 CM. 	12 CM. 	MOR	                                     BACAK-UZUN 		107 CM. 	12 CM. 	KAHVE

- TURNİKE CİHAZI İLE MANŞONLAR AYNI MARKA OLMALIDIR.