- MANUJET III ANESTEZİ KATETERİ

- ÜRÜN JET VENTİLASYON SIRASINDA GİRİŞ İÇİN KULLANILACAK.

- ÜRÜN KANULÜ TEFLONDAN ÜRETİLMİŞ X-RAY ÇİZGİLİ OLACAK.

- JET KATETERİN KANÜLÜNÜN BOYLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAK:

BEBEK		13 G		BEYAZ

ÇOCUK		14 G.		SARI

YETİŞKİN		16 G.		MAVİ

- KANÜL İÇİNDE MADENİ MANDRENİ OLACAK.

- ASPİRASYON İÇİN STANDART ENJEKTÖR KULLANILABİLİR OLACAK.

- ACİL GİRİŞİMLER İÇİN JET KATETER KANÜLÜNDE 5 CC’LİK ENJEKTÖR TAKILI BULUNMALIDIR.

- HASTA BOYNUNA SABİTLEMEK İÇİN FOAM’DAN ÜRETİLMİŞ BANDI OLACAK.

- ÜRÜNÜN TAMAMI KULLANIMA HAZIR STERİL TEKLİ AMBALAJLARDA OLACAK.

- ÜRÜN ÜÇ FARKLI BOY VE İKİ FARKLI RENK KODLARINDAN OLUŞMALIDIR.

- UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.