“FROVA CRICO-TRAINER PEDİYATRİK ”  EĞİTİM MAKETİ

1-ÜRÜN PEDİATRİK GİRİŞİMLER İÇİN EĞİTİM AMAÇLI OLACAK.

2-“CRCOTHYROTOMİ” “TRANSTRAKEAL JET VENTİLASYON” VE PERKÜTAN

TRAKEOSTOMİ” AÇMAK İÇİN MASA TİPİ OLACAK.

3-BOYUN CİLDİ VELKRO İLE SABİTLENMİŞ OLACAK.

4-TROID CARTILAGE , BRONŞLAR VE CİLDİ  DEĞİŞEBİLİR OLACAK.

5-SET İÇİNDE 10 ADET CİLT BİRLİKTE VERİLECEK.

6-CİLT DEĞİŞİMİ İÇİN PRATİK AÇILIP KAPANAN PANEL OLACAK

7-AÇILIP KAPANAN PANEL KOLAY KİLİT SİSTEMİ İLE KİLİTLENEBİLİR OLACAK

ELLE TUTMAYI GEREKTİRMEYECEK