## ENDOSKOPİK AIRWAY

- ÜRÜN TEK KULLANIMLIK AMBALAJLAR İÇİNDE OLMALI.

- ENDOSKOPİK AIRWAY ENDOSKOPİ CİHAZLARININ ARASINDAN GEÇİŞİNE UYGUN OLMALI.

- ÜRÜN İKİ BOY OLACAK.

2 NUMARA	65 MM

4 NUMARA 	85 MM

- ENDOSKOPİK AIRWAY GEREKİRSE HASTA BAŞINA SABİTLENEBİLİR OLMALI.

- ISIRMA BLOĞU GÜÇLÜ VE ATRAVMATİK OLMALI.

- ÜRÜNÜN ENDOSKOPA YOL GÖSTERECEK ANATOMİK KIVRIMI OLMALI

- UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.