X CHANGER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-ÜRÜN; ZOR ENTÜBASYONDA, TÜP DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANILMALIDIR.

2-ÜRÜN;YARI SERT VE HAVA GEÇİŞİNİ SAĞLIYACAK LÜMENİ OLMALIDIR.

3- ÜRÜN ÜZERİNDE DERİNLİK İŞARETLERİ CM CİNSİNDEN OLMALI, BOY VE DIŞ ÇAP YAZILI OLMALIDIR.

4- KATETER LATEX VE X-RAY ÇİZGİ İÇERMEMELİDİR.

5- ÜRÜN AÇIK MAVİ RENKTE GÖVDELİ VE YUMUŞAK UCU RENK KODLU OLMALIDIR.

7- OKSİJEN BAĞLANTISI VE VENTİLATÖR DEVRESİ GİRİŞİ İÇİN 2 FARKLI KONEKTÖRÜ OLMALIDIR.

8- RENK KODLU YUMUŞAK UCUN BAŞLANGICINDA BİRBİRİNE PARELEL İKİ YAN VE BİR MERKEZ OLMAK ÜZERE ÜÇ HAVA ÇIKIŞI OLMALIDIR.

9- BOYLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR.

10-ISO BELGELİ CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/ÜTS KAYITLI VE AB UYGUNLUK  BEYANI (MDR),AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.

11-ÜRÜN 3 FARKLI BOYDA OLMALIDIR,

| CM. İŞARET ARALIĞI | BOY | UZUNLUK | TRAKEAL TÜP BOYU | RENK KODU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 CM. / 40 CM. | 11 FR | 80 CM. | > 4.00 MM | YEŞİL |
| 5 CM. / 40 CM. | 14 FR | 80 CM. | > 5.00 MM | MAVİ |
| 5 CM. / 40 CM. | 19 FR | 80 CM. | > 7.00 MM | TURUNCU |