PVC ANESTEZİ MASKESİ

- ÜRÜN MAVİ RENKTE ŞEFFAF VE LATEX İÇERMEMELİDİR.

- MASKE HASTANIN YÜZE TAM OTURMALI.

- MASKE YASTIĞI ŞİŞİRİLİP BOŞALTILABİLMELİDİR.

- TÜM ANESTEZİ SİSTEMLERİNE UYUMLU 15MM/22MM KONEKTÖRLÜ OLMALI.

- TEK TEK AMBALAJLARDA OLMALIDIR.

- HOOK RiNG 3-6 NUMARALAR ARASI RENK KODLU OLMALIDIR.

- UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.

- BOYLARI:

YENİDOĞAN İÇİN		1 NUMARA

BEBEK İÇİN			2 NUMARA

ÇOCUK İÇİN			3 NUMARA	SARI

ERİŞKİN  KÜÇÜK		4 NUMARA	KIRMIZI

ERİŞKİN ORTA			5 NUMARA	MOR

ERİŞKİN BÜYÜK		6 NUMARA.	MAVİ