SİLİKON RENDEL BAKER ANATOMİK MASKE

- ÜRÜN MEDİKAL SİLİKONDAN ÜRETİLMİŞ OLMALI.

# 134 °C DE 5’ STERİL EDİLEBİLİR OLMALI.

- ŞEFAF OLMALI , ( YAPRAK ŞEKLİNDE ) RENDEL BAKER MODEL ANATOMİK OLMALI.

- “MR” UYUMLU OLMALIDIR.

- NUMARALARI 0-1-2-3 OLMALI.

- ÜRÜN KULLANIM KİTAPÇIĞINDA YAZDIĞI PROSEDÜRLER UYGULANDIĞINDA BEŞ YIL VEYA 100 KEZ KULLANILIR.

- UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.