- SİLİKON MASKE SABİTLEYİCİSİ

- ÜRÜN MEDİKAL SİLİKONDAN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR

- ENSEYE GELEN BÖLÜM GENİŞ OLACAK.

- MASKEYE UYUM SAĞLAMASI İÇİN BAĞLANTILARI UZUN VE ÇOK DELİKLİ OLACAK.

- 134 °C DE 5’ STERİL BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR, ÇOK KULLANIMLIK VE OLMALIDIR.

- ÇOCUK VE ERİŞKİN İÇİN İKİ FARKLI BOYU OLACAK.

- TEKLİ PAKETLERDE AMBALAJLANMIŞ OLACAK.

- CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.