DİSPO INFUSOR CUFF 3000 ML.

- 1-ÜRÜN TORBA SIVILARIN HARİCİ BASINÇLA SIKIŞTIRILARAK DAHA HIZLI AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILACAK 3000 ML KAPASİTELİ BİR KUTUDA 5 ADET OLMALIDIR.

- SERUMUN KOLAY DEĞİŞMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ OLMALI TORBA SIVILAR ALTTAN PAKETİN İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR

- SIVILAR TORBAYA STRİP İLE SABİTLENMELİDİR.

- SERUM SEVİYESİ ÖN YÜZÜ TRANSPARAN OLDUĞUDAN GÖZLENEBİLİR OLMALIDIR.

- TORBA İÇİNDEKİ BASINÇ POMPA VALF VE ÜÇ YOLLU MUSLUK İLE KONTROL ALTINDA TUTULABİLMELİDİR.

- TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.

- LATEKS İÇEREN YASTIĞI OLMAMALIDIR.

- ISO BELGELİ CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/ÜTS KAYITLI VE AB UYGUNLUK BEYANI (MDR),AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.