DİSPO INFUSOR CUFF 500 ML.

1. 1-ÜRÜN TORBA SIVILARIN HARİCİ BASINÇLA SIKIŞTIRILARAK DAHA HIZLI AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILACAK 500 ML KAPASİTELİ BİR KUTUDA 5 ADET OLMALIDIR.
2. SERUMUN KOLAY DEĞİŞMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ OLMALI TORBA SIVILAR ALTTAN PAKETİN İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR

3. SIVILAR TORBAYA STRİP İLE SABİTLENMELİDİR.
4. SERUM SEVİYESİ ÖN YÜZÜ TRANSPARAN OLDUĞUDAN GÖZLENEBİLİR OLMALIDIR.

5. RENK KODLU BASINÇ İNDİKATÖRÜ POMPA ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ  OLAMALI. TORBA İÇİNDEKİ BASINÇ POMPA VALF VE ÜÇ YOLLU MUSLUK İLE KONTROL ALTINDA TUTULABİLMELİDİR.
6. TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.
7. LATEKS İÇEREN YASTIĞI OLMAMALIDIR.
8. UTS/UBB KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANLI (MDR ) VE AVRUPA MENŞEYLİ OLAMALI.
