PRESSURE INFUSION CUFF 1000 ML.

- 1-ÜRÜN TORBA SIVILARIN HARİCİ BASINÇLA SIKIŞTIRILARAK DAHA HIZLI AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILACAK 1000 ML KAPASİTELİ VE 440 GR. AĞIRLIĞINDA TEKLİ PAKETLENMİŞ OLMALIDIR.

- SERUMUN KOLAY DEĞİŞMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ETRAFINI SARACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ OLMALI TORBA PU’ DAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR

- TORBA SIVILARI SABİTLEMEK İÇİN 2 ADET ASKI YERİ OLMALIDIR.

- SERUM SEVİYESİ TAM TRANSPARAN OLDUĞUDAN GÖZLENEBİLİR OLMALIDIR.

- MANOMETRE BASINÇ ARALIĞI 0-300 MM/HG VE MANOMETRE ÇEVRESİNDE EPDM KORUMA HALKASI OLAMALI.

- POMPA İLE HIZLICA ŞİŞİRİLEBİLİR OLAMALI. TORBA İÇİNDEKİ BASINÇ POMPA VALF VE ÜÇ YOLLU MUSLUK İLE KONTROL ALTINDA TUTULABİLMELİDİR.

- PROSEDÜRLERE UYGUN OLARAK TEMİZLENDİĞİNDE VE BAKIMI YAPILDIĞINDE 100 KEZ VEYA 5 YIL ÇOK KULLANIMLIK OLAMALIDIR.

- UTS/UBB KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANLI (MDR ) VE AVRUPA MENŞEYLİ OLAMALI.

- ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ İÇİN CİHAZ ÜZERİNDE QR KOD’U OLMALIDIR. BU KOD İLE ; UBB KODU, SON KULLANIM TARİHİ VE LOT NUMARASI GÖRÜLEBİLMELİDİR.