PRESSURE INFUSION CUFF 3000 ML.

- 1-ÜRÜN TORBA SIVILARIN HARİCİ BASINÇLA SIKIŞTIRILARAK DAHA HIZLI AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILACAK 3000 ML KAPASİTELİ VE 630 GR. AĞIRLIĞINDA TEKLİ PAKETLENMİŞ OLMALIDIR.

- SERUMUN KOLAY DEĞİŞMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ OLMALI TORBA SIVILAR ÜSTTEN PAKETİN İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR VE FERMUAR İLE KESENİN İÇİNDE SABİT HALE GETİRİLMELİDİR.

- SERUM SEVİYESİ ÖN YÜZÜ TRANSPARAN OLDUĞUDAN GÖZLENEBİLİR OLMALIDIR.

- MANOMETRESİZ VE PUARSIZ VE LUER LOCK İLE SABİTLENMİŞ OLAMALIDIR.

- POMPA İLE HIZLICA ŞİŞİRİLEBİLİR OLAMALI. TORBA İÇİNDEKİ BASINÇ POMPA VALF VE ÜÇ YOLLU MUSLUK İLE KONTROL ALTINDA TUTULABİLMELİDİR.

- PROSEDÜRLERE UYGUN OLARAK TEMİZLENDİĞİNDE VE BAKIMI YAPILDIĞINDE 100 KEZ VEYA 5 YIL ÇOK KULLANIMLIK OLAMALIDIR.

- KILIF TPU LAMİNE KUMAŞ OLMALI LATEKS İÇEREN YASTIĞI OLMAMALIDIR.

- UTS/UBB KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANLI (MDR ) VE AVRUPA MENŞEYLİ OLAMALI.

- ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ İÇİN CİHAZ ÜZERİNDE QR KOD’U OLMALIDIR. BU KOD İLE ;  UBB KODU, SON KULLANIM TARİHİ VE LOT NUMARASI GÖRÜLEBİLMELİDİR.