# PEDİYATRİK “Y” KONNEKTÖRLER

- ÜRÜNLER PSU’DAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- 134 °C DE 5’  BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR

- ENTÜBASYON TÜP GİRİŞİ 15MM.ID/22MM.OD DEVRE GİRİŞİ 10MM.OD OLMALIDIR.

- HASTA DEVRE GİRİŞLERİ KULLANIM YERİNE GÖRE ;                                               A) DÜZ                                                                                                                          B) DİŞİ METAL KİLİTLİ KONNEKTÖR                                                                                                                   C) DİK AÇILI

- ENDOTRAKEAL TÜP GİRİŞ KAFASI DÖNER BAŞLIKLI VE SABİT OLMALIDIR.

- VENTİLASYONDA KESİNTİYE NEDEN OLMAMALIDIR.

- TEK TEK AMBALAJLANMIŞ OLMALIDIR

- ISO  BELGESİ  CE İŞARETİ, AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) , AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.