# TUBE INHALER

1-ÜRÜN PSU’DAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

2-134 °C DE 5’  BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR

3-MDI KANİSTER GİRİŞİ STANDART ,ENTÜBASYON TÜP GİRİŞİ 15/22 OLMALIDIR.

4-16 NUMARA ASPİRASYON KATETERİ GİRİŞİNE  UYGUN OLMALIDIR.

5-ENDOTRAKEAL TÜP GİRİŞ KAFASI DÖNER BAŞLIKLI OLMALIDIR.

6-VENTİLASYONDA KESİNTİYE NEDEN OLMAMALIDIR.

7-TEK TEK AMBALAJLANMIŞ OLMALIDIR

8-ISO  BELGESİ  CE İŞARETİ, AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) , AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.