**ÇOCUK SİLİKON SOLUNUM DEVRESİ**

1. ÜRÜN SİLİKONDAN ÜRETİLMİŞ OLACAK
2. GÜÇLENDİRİLMİŞ GİRİŞLERİ 22MMX10MM, 2 ADET CİHAZ İÇİN,22MMX22MM SİLİKON BALON İÇİN 110 CM BOYUNDA İÇ ÇAPI 9 MM. OLACAK.
3. HASTA GİRİŞİ ; DÖNER BAŞLIKLI 15İD22OD AÇILI KONNEKTÖRÜN HORTUM GİRİŞLERİ10MM OD OLACAK.
4. İÇ YÜZEYİ PÜRÜZSÜZ VE KAYGAN DIŞ YÜZEYİ KATLANMA KIRILMAYA DİRENÇLİ SİPARALLİ OLACAK.
5. SİLİKON ANESTEZİ BALONU 500 ML. KAPASİTELİ PÜRTÜKLÜ YÜZEYLİ 22MM. GİRİŞLİ OLACAK.
6. ISO BELGELİ CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/ÜTS KAYITLI VE AB UYGUNLUK BEYANI (MDR),AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.