SİLİKON PEDİYATRİK VEYA ERİŞKİN

SPİRALLİ BAĞLANTI PARÇALARI

- ÜRÜNLER MEDİKAL SİLİKON’DAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- 134 °C DE 5’  BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR

- ÜRÜN BOYU;                                                                                                                A) ERİŞKİNLER İÇİN 130CM VEYA 200 CM.                                                                       B) PEDİYATRİKLER İÇİN 9 CM. VEYA 10.5 CM.OLMALIDIR.

- HASTA DEVRE GİRİŞLERİ KULLANIM YERİNE GÖRE ;                                               A) ERİŞKİNLER İÇİN 15MM. ID 10MM. OD                                                                       B) PEDİYATRİKLER İÇİN 10MM.ODVEYA 15MM.ID OLMALIDIR

- TEK TEK AMBALAJLANMIŞ OLMALIDIR

- ISO  BELGESİ  CE İŞARETİ, AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) , AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.