# SİLİKON ANESTEZİ BALONU

- ÜRÜN % 100 SİLİKONDAN (LATEKSSİZ) ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- ŞEFFAF OLMALIDIR.

- YUMUŞAK VE PÜRÜZLÜ BİR DIŞ YÜZEYİ OLMALIDIR

- 134 °C DE 5’  BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR

- 22 MM KONNEKTÖRE UYUMLU OLMALIDIR.

- MAKİNEYE ASMAK İÇİN KENDİNDEN HALKASI OLMALIDIR.

- BEŞ FARKLI BALON KAPASİTESİ OLMALIDIR.

.(500 ML.-1000 ML - 1.500 ML. 2.300 ML VE 3000 ML).

- “MR” UYUMLU OLMALIDIR.

- UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.