# ERİŞKİN VE ÇOCUK SU TUTUCU

1-ÜRÜN ÇOK KULLANIMLIK OLACAK.

2- YETİŞKİN VE ÇOCUKLAR İÇİN FARKLI ÇAPLARDA GİRİŞLERİ

A) ERİŞKİN 15MM ID/22MM OD

B) ÇOCUK 10 MM OD OLACAK.

3- POLİSULFAN MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ VE MR. UYUMLU OLACAK.

4-KANİSTER KAPASİTESİ 55 ML. VE CONTALI AÇILABİLİR OLACAK

5- ISO BELGELİ CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/ÜTS KAYITLI VE AB UYGUNLUK BEYANI (MDR),AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.