# TÜP TAŞIYICI

1-ÜRÜN ÇOK KULLANIMLIK OLACAK.

2- YETİŞKİN VE ÇOCUKLAR İÇİN FARKLI ÇAPLARDA HORTUM SABİTLEME DİLİMLERİ OLACAK. .

3- FERROMAGNETİK MALZEME İÇERMEMELİ VE MR. UYUMLU OLACAK.

4-DİK AÇILI TÜP SABİTLEYİCİNİN HASTA BAŞININ ARKASINA VEYA YANINA ÇOK YÖNLÜ		EŞİM

YERLEŞİM ŞEKLİYLE HASTALARIN YÜZÜNDE OLUŞACAK BASKIYA BAĞLI STRES OLUŞTURMAMALIDIR.

5- ISO BELGELİ CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/ÜTS KAYITLI VE AB UYGUNLUK BEYANI (MDR),AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.