PVC AMBU BEBEK

- VALF SİSTEMİ 40 CM SU BASINÇLI H2O SÖKÜLÜP TAKILABİLİR, 30 MM O.D. PEEP VALF GİRİŞİ OLMALIDIR.

- ŞEFFAF VE PE-KESE OLMALIDIR.

- BASINÇ AYARLAYICI VALFİ OLMALIDIR.

- OKSİJEN GİRİŞİ VE REZERVUAR GİRİŞİ OLMALIDIR.

- 450 ML KAPASİTELİ OLMALIDIR.

- CANLANDIRMA ÇANTA MASKESİ 3 NUMARA, YASTIKLI VE ŞEFFAF OLMALIDIR.

- REZERVUAR VALFİ VE KESESİ 2500 ML OLMALIDIR.

- OKSİJEN TÜPÜ 200 CM OLMALIDIR.

- AMBU VE AKSESUARLARI ŞEFFAF BİR ÇANTANIN İÇİNDE OLMALIDIR.

- UBB/ÜTS KAYDI VE CE BELGESİ ÜRÜN MDR YÖNETMELİ KAPSAMINDA KAYITLI OLMALIDIR.