# SİLİKON YENİDOĞAN YÜZ MASKESİ

- ÜRÜN MEDİKAL SİLİKONDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- 134 °C DE 5’ BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR

- ŞEFAF, YUVARLAK VE ANATOMİK OLMALIDIR.

- “MR” UYUMLU OLMALIDIR.

- NUMARALARI 0-1-2 OLMALI.

- ÜRÜN KULLANIM KİTAPÇIĞINDA YAZDIĞI PROSEDÜRLER UYGULANDIĞINDA BEŞ YIL VEYA 100 KEZ KULLANILIR.

- UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.

- MASKE GİRİŞLERİ YİVLİ OLMALIDIR.

- 0 VE 1 NUMARALI MASKELER 15 O.D 2 NUMARALI MASKE 22 O.D GİRİŞLİ OLMALIDIR.