NON-REBREATHING VALVE KOMPLE

- ÜRÜN POLİSULFAN’DAN ÜRETİLMİŞ OLACAK.

- 134 °C DE 5’ STERİL BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR, ÇOK KULLANIMLIK VE OLMALIDIR.

- 40 Cm2O BASINÇ AYARLAYICI VALFİ OLACAK.

- LİP VALVE VE FLATTER VALVE OLACAK

- SİSTEMİ AÇILIP TEMİZLENİR OLACAK.

- CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.