                                        INTAKE VALVE KOMPLE

1. ÜRÜN POLİSULFAN’DAN ÜRETİLMİŞ OLACAK.

2. 134 °C DE 5’ STERİL BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR, ÇOK KULLANIMLIK VE OLMALIDIR.
3. OKSİJEN GİRİŞİ VE REZERVUAR VALVE GİRİŞİ OLACAK.

4. SİSTEMİ AÇILIP TEMİZLENİR OLACAK.

5. PARÇALAR AYRILABİLİR OLACAK.
6. CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.
