# TÜP STYLET

- ÜRÜN ÇOK KULLANIMLIK OLMALIDIR.134 °C DE 5’ STERİL EDİLMELİDİR.

- STYLET UCU YUVARLAK VE E.T TÜP İÇİNDEN RAHATLIKLA KAYABİLMELİDİR.

- KIVRILABİLİR KOLAY HAREKET EDEBİLİR, TÜP İÇİNE UYUMLU OLMALIDIR.

- 4 FARKLI BOYU OLMALIDIR.

BOYUT	UZUNLUK				ET TÜP ÇAPI

A-SMALL	34 CM.				2,5 – 3,5 MM.

B-MEDIUM	38 CM.				4 – 4,5 MM.

C-LARGE	45 CM.				5 – 6,5 MM.

D-LARGE	45 CM.				7 – 11 MM.

- UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.