SİLİNDİR KUTUDA KAFLI QUICTRACH ERİŞKİN

- Perkütan krikotomi seti; kateter-iğne tekniği kullanarak perkütan krikotirotomi gerçekleştirilmesi için tasarlanmış acil durum setidir. Bu set, CICO (Entübe Edilemez – Oksijen Verilemez) durumunda üst solunum yolu tıkanıklığı olan hastalarda hava yolunun güvence altına alınmasını sağlar. Set; önceden monte edilmiş ve hemen kullanılmaya hazır şekilde sunulmalıdır.

- Şişirilebilir Kaf: Quicktrach II, şişirilebilir kaf ile donatılmış olmalıdır. Kaf, hava yolu güvenliğini sağlamak ve sızıntıyı engellemek amacıyla kullanılacaktır.

- Güvenlik Klipsi: Quicktrach II'ye, kanülün yerine tam oturmasını sağlayacak bir güvenlik klipsi entegre edilmiştir. Klips, iğne ucu kanülün içine girmeden önce duyulacak şekilde yerine oturmalıdır, böylece herhangi bir travma riski ortadan kalkacaktır.

- Krikotomi kanülü ;yetişkin için 4 mm çapında “abs ve eva” dan üretilmiş kaflı olmalıdır.

- Kanül; metal mandrenden ayrıldığında “memory effect” özelliği sayesinde trakea anatomisine uygun şekli almalıdır.

- Krikotomi setinin içerisinde keskin uçlu mandiren (bistüriye ihtiyaç duyulmadan kesme ve delme işlemini birlikte yaptığından bisturi bulunmamaldır.) 4 mm iç çap (ID) olmalıdıri

- Steril ve Tek Kullanımlık: Kullanıma hazır steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Ambalaj ve etiketleme ; plastik tüp şeklinde ambalajlanmış olmalıdır. Plastik tüp, acil durum çantalarına en az yerkaplıyacak  şekilde kompakt olmalıdır. steril ambalaj içinde sunulmalıdır. Ambalaj, sağlam, su geçirmez ve kolayca açılabilir olmalıdır. Ambalajda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

- Üretici firma adı

- Ürün adı ve model numarası

- Üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası

- Türkçe kullanım talimatları

- CE belgesi ve sertifikalar

- Sağlık Bakanlığı onayı (ÜTS kaydı)

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

- Eğitim ve Teknik Destek: Kullanıcı eğitimi, cihazın doğru ve güvenli kullanımı için gerekli olmalıdır.